第７号様式(第６条関係)

年　　月　　日

(宛先)

戸田市下水道事業

戸田市長

住所

申請者　氏名

電話番号

維持管理計画書

| １ 一般事項 | イ 設置場所の所在地 |  |
| --- | --- | --- |
|  | ロ 大臣認定品又は性能基準適合品 |  |
|  | ハ 工程 | 着工予定年月日： 使用開始予定年月日： |
|  | ニ 施工業者 | 施工管理会社 |  |
|  |  | 粉砕装置部 |  |
|  |  | 配管系統部 |  |
|  |  | 排水処理槽部 |  |
|  | ホ 維持管理業者 | 粉砕装置部 |  |
|  |  | 配管系統部 |  |
|  |  | 排水処理槽部 |  |
| ２ 仕様 | イ ディスポーザ | 形式： 製造： 品番： |
|  | ロ 排水処理槽 | 計画人員 計画生ゴミ量 計画汚水量 |
|  | ハ 算定根拠 |  |

| ３ 維持管理計画 | イ 処理水質(設計条件) | BOD ： |
| --- | --- | --- |
|  |  | SS ： |
|  |  | n―Hex： |
|  | ロ 維持管理体制 | 維持管理主部 | 粉砕装置部 | 配管系統部 | 排水処理槽部 |
|  |  | 維持管理頻度 |  | 回／年 | 回／年 |
|  |  | 保守点検内容 |  | ・配管内の点検 回／年 ・清掃 回／年 | ・配管内の点検 回／年 ・水質検査 回／年 ・汚泥引抜 回／年 |
|  | ハ 点検項目 | 点検主部 | 粉砕装置部 | 配管系統部 | 排水処理槽部 |
|  |  | 点検項目 |  | ・詰まり ・漏れ ・腐食 | 下記表1、表2参照 |

表1　標準的な保守点検項目

| 単位装置 | 点検項目 |
| --- | --- |
| 好気可溶化槽 | ・槽内の攪拌・ばっ気風量の確保・マンホールの密閉 |
| 嫌気可溶化層 | ・スカムその他浮遊物の状況・移流管の移流状況・移流管詰まりの有無 |
| 好気処理槽 | ・ばっ気状況確認・散気管目詰まり・発泡の有無・逆洗ばっ気状況 ・槽内汚泥量の調整 |

表2　液化処理システムの保守点検項目

| 単位装置 | 点検項目 |
| --- | --- |
| 沈殿分離層 | ・固液分離状況 |
| 好気可溶化槽又は嫌気可溶化層 | ・スカム破壊状況・異物の除去 |
| 沈殿槽 | ・固液分離状況 |