第８号様式（第７条関係）

減圧式逆流防止器定期点検報告書

年　　月　　日

（あて先）

戸田市水道事業　戸　田　市　長

設置者（所有者）　住所

氏名

電話

| 建物名称 |  |
| --- | --- |
| 設置場所 | 戸田市 |
| 管理者 | 住 所 | 〒 |
|  | 氏 名 |  | 電 話 |  |
| 点検委託業者 | 住 所 | 〒 |
|  | 氏 名 |  | 電 話 |  |
| メーカー名 |  | 形式・口径 |  |
| 点検日 | 年 月 日 | 修繕の有無 | 有 ・ 無 |
| ブースタポンプ維持管理業者選任（ブースタポンプを設置している場合） |
| 管理者 | 住 所 |  |
|  | 氏 名 |  | 電 話 |  |
| 修繕委託業者 | 住 所 |  |
|  | 氏 名 |  | 電 話 |  |
| 点 検 結 果 |
| 点 検 項 目 | 点検結果 | 判定 | 判定基準 |
|  | 前回値 | 今回値 |  |  |
| 減圧式逆流防止器 | 第１逆止弁の差圧 | KPa | KPa |  |  |
|  | 第１逆止弁の差圧 | KPa | KPa |  |  |
|  | 逃し弁の差圧 | KPa | KPa |  | 14KPa以上で排水 し始めること |
| ストレーナーの清掃 |  |  | 異物がないこと |
| 備考 |