通報訓練申請書  【通信指令担当用】

| １１９番通報訓練 |
| --- |
| 訓練日時 |  |
| 名 称 |  |
| 住 所 |  |
| 通報電話番号 |  |
| 通報時間 | : | 通報装置使用 | 有 ・ 無 |
| 通報人数 |  |

届出者（担当）氏名　　　　　　　　　電話番号

通報訓練申請書　【申請者控え用】

| １１９番通報訓練 |
| --- |
| 訓練日時 |  |
| 名 称 |  |
| 通報時間 |  |

通報時の注意事項

１　携帯電話からの通報訓練はご遠慮ください。必ず一般加入電話からお願いします。

２　通報の際は、最初に「訓練、訓練、訓練、火事です。」と必ず言ってください。

その後は、通信指令担当者の問いかけに応じながら通報を行なってください。

【通信担当】火事ですか？救急ですか？　【通報者】火事です。

【通信担当】住所はどこですか？　　　　【通報者】戸田市○○町○丁目○番○号です。

【通信担当】何が燃えていますか？

【通報者】○階建ての○階○○号室(付近)から煙が出ています。

【通信担当】逃げ遅れている方はいますか？【通報者】現在確認中です。

【通信担当】あなたのお名前は？、電話番号は？・・・・

通報までの行動(例)

火災発生

・自動火災報知設備のベルがなりました。(どこかで火災です。)

火災発生場所の確認

・すぐに受信機で出火箇所を確かめ、現場に行き火災の有無を確認。

周囲への報知

・ビル内に大きな声で、火事を知らせる。

消防へ通報

・すみやかに消防に通報します。（危険な場合は避難を優先すること。）